## All_breakers-ratings
Breaker Type | Ampacity (A) | Rated Voltage (kV)
MCB | 0.5 | 0.415
MCB | 1 | 0.415
MCB | 2 | 0.415
MCB | 4 | 0.415
MCB | 6 | 0.415
MCB | 10 | 0.415
MCB | 16 | 0.415
MCB | 20 | 0.415
MCB | 25 | 0.415
MCB | 32 | 0.415
MCB | 40 | 0.415
MCB | 50 | 0.415
MCB | 63 | 0.415
MCCB | 10 | 0.415
MCCB | 16 | 0.415
MCCB | 20 | 0.415
MCCB | 25 | 0.415
MCCB | 32 | 0.415
MCCB | 40 | 0.415
MCCB | 50 | 0.415
MCCB | 63 | 0.415
MCCB | 80 | 0.415
MCCB | 100 | 0.415
MCCB | 125 | 0.415
MCCB | 160 | 0.415
MCCB | 200 | 0.415
MCCB | 250 | 0.415
MCCB | 315 | 0.415
MCCB | 400 | 0.415
MCCB | 500 | 0.415
MCCB | 630 | 0.415
MCCB | 800 | 0.415
MCCB | 1000 | 0.415
MCCB | 1250 | 0.415
MCCB | 1600 | 0.415
MCCB | 2000 | 0.415
MCCB | 3200 | 0.415
ACB | 400 | 0.415
ACB | 630 | 0.415
ACB | 800 | 0.415
ACB | 1000 | 0.415
ACB | 1250 | 0.415
ACB | 1600 | 0.415
ACB | 2000 | 0.415
ACB | 2500 | 0.415
ACB | 3200 | 0.415
ACB | 4000 | 0.415
ACB | 5000 | 0.415
ACB | 6300 | 0.415
VCB | 630 | 11
VCB | 1250 | 11
VCB | 1600 | 11
VCB | 2000 | 11
VCB | 2500 | 11
VCB | 1250 | 22
VCB | 2000 | 22
VCB | 2500 | 22
VCB | 1250 | 33
VCB | 2000 | 33